УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области»

от 22.01.2025 № 18-р

Перечень

объектов, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области»,

в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения на 2025 год

Системы

водоснабжения Ахтубинского муниципального района Астраханской области,

отдельные объекты системы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект имущества | Местонахождение объекта | Цель заключения концессионного соглашения |
| 1 | Хлораторная (здание)инвентарный номер: 20011 Ахт | г. Ахтубинск,ул. Лесхозная, д. 8а | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 2 | Насос НД 1,0-160/25 К 14 Ф 0,55 кВТ |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 3 | Агрегат насосный 1 Д 630-90б с эл. Дв. 160кВТ, инвентарный номер: 00-000654 |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 4 | Насосный агрегат 1 Д 500-63 с эл. двигат. 160кВТ, инвентарный номер:00-000773 |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 5 | Расходомер жидкости РС-2М, (инвентарный номер: 60015) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 6 | Расходомер жидкости РС-2М (инвентарный номер: 60013) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 7 | Фотометр КФК-3-01 фотоэлектрический, (инвентарный номер: 00-000485) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 8 | Ламинарный бокс БАВп-010 «Ламинар-С» 1,2 (инвентарный номер: 00-000470) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 9 | Станция управления 3-300 |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 10 | Весы аналитические (инвентарный номер: 00-000488) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 11 | Электростанция(инвентарный номер – 40153) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 12 | Электростанция(инвентарный номер – 40146 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 13 | Бак. аккум. емкостью 25 м3(инвентарный номер – 40130) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 14 | ВЛ-04 кв по нер. обор.(инвентарный номер – 40025) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 15 | Внешние эл. сети гол. сооруж.(инвентарный номер – 30018) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 16 | Внешние электросети РЭБ(инвентарный номер – 30030 ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 17 | Внутр. плац.сети из нержав. Стали(инвентарный номер – 30023 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 18 | Воздухов. РМК 4/90 кв ПС 200(инвентарный номер – 40057) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 19 | Главный распр. щит из нап. 430(инвентарный номер – 40050) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 20 | Источник питания ВБ-47(инвентарный номер – 40089 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 21 | Кабельные линии 6 квт.(инвентарный номер – 30021 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 22 | Камера иск. лин. КСО 292-266(инвентарный номер – 40015 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 23 | Камера КСО-272(инвентарный номер – 40027) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 24 | Камера КСО-272(инвентарный номер – 40028 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 25 | Камера трансф. напр.(инвентарный номер – 40016 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 26 | Код установка КУ61(инвентарный номер – 40032 Ахт |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 27 | Комп 2х тран по уст(инвентарный номер – 40062 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 28 | Комп конд. Установка(инвентарный номер – 40066) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 29 | Комплект конт. установки(инвентарный номер – 40004) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 30 | Котел НР-15(инвентарный номер – 41226) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 31 | КСО 272 собственных нужд(инвентарный номер – 40014 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 32 | КСО-272-камера секц. Выкл(инвентарный номер – 40018 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 33 | Наружные эл. сети ПНС-1(инвентарный номер – 30019) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 34 | Панель управления автоматом(инвентарный номер – 40029 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 35 | Пункт сил эс 95 11 80(инвентарный номер – 40081) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 36 | ТП РЭБ(инвентарный номер – 10005 Ахт) | г. Ахтубинск,ул. Лесхозная, д. 8а | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 37 | Трансформатор(инвентарный номер – 40001) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 38 | Трансформатор НАМИТ(инвентарный номер – 40149 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 39 | Трансформатор сил 2х400(инвентарный номер – 40040) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 40 | Трансформатор Тм-250(инвентарный номер – 40026) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 41 | Шкаф с выводной линией(инвентарный номер – 40003) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 42 | Шкаф иза-5102(инвентарный номер – 40036 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 43 | Шкаф секционный(инвентарный номер – 40002) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 44 | Щит ГФ из 6 комплектов(инвентарный номер – 40034 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 45 | Щит управления(инвентарный номер – 40058) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 46 | Щит управления ПФ-1897-1-19-11(инвентарный номер – 40059) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 47 | Щит КИП 2х панельный(инвентарный номер – 40075) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 48 | Щит реле стен из РС(инвентарный номер – 40068) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 49 | Щит станц. управления ЩСУ(инвентарный номер – 40067) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 50 | Щит станционного управления(инвентарный номер – 40047) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 51 | Щит станционного управления(инвентарный номер – 40045) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 52 | Щит управления(инвентарный номер – 40051) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 53 | Щит управления в комплекте(инвентарный номер – 40035) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 54 | Щит устан. управления КТС(инвентарный номер – 40033 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 55 | Щит ЦСУ в комплекте(инвентарный номер – 40023 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 56 | Щитовой шкаф в комплекте(инвентарный номер – 40008 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 57 | Батаевка-Николаевка 12.39 км(инвентарный номер – 30012 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 58 | Вод-д с. Болхуны-с. Ново-Николаевка L7. 87 км D315 мм(инвентарный номер – 90139) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 59 | Водовод Ахтубинск-Покровка 7.85 км(инвентарный номер – 30006) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 60 | Водовод Золотуха-Удачное(инвентарный номер – 30026 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 61 | Водовод с. Джелга-Успенка 3.23 км (инвентарный номер – 10002 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 62 | Дмитриевка-Солянка 16.87 км (инвентарный номер – 30010 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 63 | Маг.вод. Сокрутовка-Пироговка-Золотуха 19.8 км(инвентарный номер – 30015 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 64 | Маг. водовод Болхуны – Сокрутовка 27.17 км (инвентарный номер – 30017) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 65 | Маг.водовод Покровка-Дмитриевка 8.63 км (инвентарный номер – 30013а) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 66 | Маг. водовод Успенка – Батаевка 8.5 км (инвентарный номер – 30008 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 67 | ПНС-1 Джелга 16.81 км (инвентарный номер – 30002 А) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 68 | ПНС-военвед. 9.61 км(инвентарный номер – 30003 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 69 | Покровка-Дмитриевка(инвентарный номер – 30013 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 70 | Солянка – Кап. Яр 9.3 км(инвентарный номер – 30011 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 71 | Успенка – Батаевка 2.1 км(инвентарный номер – 30007 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 72 | Здание АБК(инвентарный номер – 10010 Ахт) | г. Ахтубинск,ул. Лесхозная, д. 8а | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 73 | Аквадистилятор(инвентарный номер – 47030) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 74 | Лаборатория(инвентарный номер – 47024) | г. Ахтубинск,ул. Лесхозная, д. 8а | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 75 | Стерилизатор ВК-75(инвентарный номер – 47026) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 76 | Термостат(инвентарный номер – 47028) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 77 | Термостат ТС(инвентарный номер – 47029) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 78 | Термостат ТС-80(инвентарный номер – 47025) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 79 | Хим. Бак.лаборатория(инвентарный номер – 47001) | г. Ахтубинск,ул. Лесхозная, д. 8а | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 80 | Берегоукрепление(инвентарный номер – 20003 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 81 | Блок служебных помещений (инвентарный номер – 10001 Ахт) | г. Ахтубинск,ул. Лесхозная, д. 8а | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 82 | Блок фильтров(инвентарный номер – 20007 Ахт) | г. Ахтубинск,ул. Лесхозная, д. 8а | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 83 | Вентилятор(инвентарный номер – 41225) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 84 | Вентилятор В1-100(инвентарный номер – 41203 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 85 | Внешние сети водовода 860 км (инвентарный номер – 30024 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 86 | Внешние сети хоз. водопровода(инвентарный номер – 30025 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 87 | Двигатель ДАВ 250-4У 3(инвентарный номер – 40125) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 88 | Емкость для сернокислотного алюминия(инвентарный номер – 41213 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 89 | Емкость для сернокислотного алюминия(инвентарный номер – 41206 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 90 | Караульное помещение(инвентарный номер – 10011) | г. Ахтубинск,ул. Лесхозная, д. 8а | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 91 | Насос (агр «Грат»)(инвентарный номер – 41184) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 92 | Насос 20НД-13(инвентарный номер – 41062) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 93 | Сос 45/30(инвентарный номер – 41191) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 94 | Насос Д1600-90(инвентарный номер – 41175) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 95 | Насосная станция 1П(инвентарный номер – 20004 Ахт) | г. Ахтубинск,ул. Лесхозная, д. 8а | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 96 | Насосная станция 2П(инвентарный номер – 20005 Ахт) | г. Ахтубинск,ул. Лесхозная, д. 8а | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 97 | Очистные сооружения(инвентарный номер – 20013) | г. Ахтубинск,ул. Лесхозная, д. 8а | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 98 | ПНС Джелга(инвентарный номер – 20001 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 99 | Расходомер РСП «Взлет»(инвентарный номер – 45004) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 100 | Расходомер УР СВ 520(инвентарный номер – 45003) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 101 | Расходомер УР СВ 520(инвентарный номер – 45001) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 102 | Расходомер УР СВ530(инвентарный номер – 45002) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 103 | Реагентное хозяйство(инвентарный номер – 20008 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 104 | Резервуар 10 тм(инвентарный номер – 20009 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 105 | Сети водопровода(инвентарный номер – 30016 Ахт) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 106 | Склад сыпучих материалов (инвентарный номер – 10006 Ахт) | г. Ахтубинск,ул. Лесхозная, д. 8а | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 107 | СПИВ(инвентарный номер – 20010 Ахт) | г. Ахтубинск,ул. Лесхозная, д. 8а | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 108 | Трансформатор сварочный(инвентарный номер – 40114) |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 109 | Караульное помещениеинвентарный номер - | г. Ахтубинск,ул. Лесхозная, д. 8а | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 110 | Основные сооружения блока фильтров и отстойников производительностью16 тыс. куб.м/сутки инвентарный номер - | г. Ахтубинск,ул. Лесхозная, д. 8а | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 111 | Повысительная насосная станция № 3в с. Сокрутовка в составе ПК № 9инвентарный номер - |  | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 112 | Водовод ПНС «Джелга» врезка на 153 км автодороги Астрахань-Волгоград, проходит в северо-западном направлении до колодца № 1, вдоль автодороги Ахтубинск-В. Баскунчак до колодца, литер 1, протяженность 5.5 км инвентарный номер - | г. Ахтубинск,п. Джелга | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 113 | Разводящие сети водопроводас. Покровка, протяженностью 12300 м | Ахтубинский район, с. Покровка | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 114 | Реконструкция разводящих сетей водопровода в с. Батаевка, протяженностью 6985,0000 м | Ахтубинский район, с. Батаевка | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 115 | Напорный водопровод, 6164 м | Ахтубинский район,п. Верблюжий, поп. Верблюжий на юг до границы Харабалинского района | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 116 | Раазводящие сети водопровода сети водопровода с. Болхуны, протяженностью 8407 м | Ахтубинский район, с. Болхуны | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 117 | Разводящие сети водопровода с. Ново-Николаевка, протяженностью 8792м | Ахтубинский район с. Ново-Николаевка | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 118 | Водопровод с. Капустин Яр, протяженностью 36248 м | Ахтубинский район с. Капустин Яр | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 119 | Разводящие линии водопроводас. Пологое Займище,протяженностью 12178 м | Ахтубинский район, с. Пологое Займище | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 120 | Разводящие линии с. Солянка, протяженностью 1460 м | Ахтубинский район, с. Солянка | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 121 | Разводящие сети водопровода сети водопровода с. Болхуны,протяженностью 10517 м | Ахтубинский район, с. Болхуны | Организация бесперебойного водоснабжения потребителей |

Верно: